                                                                                                                                                   Załącznik nr 3
Instalacja elektryczna schody 1 szt. :
1. Taśma biała:  1900cm
2. Taśma rgb:  850cm

3. Profil: 28mb
4. Uchwyty profilu: 39szt.
5. Osłonka klosz: 28mb

6. Złączki 21 szt. , przewody 10mb
7. Sterownik taśm led DMX: 24 kanałowy bez obudowy + obudowa

8. Bezprzewodowy DMX  
     jeden odbiornik na schody  I okno 

9. Akumulator  żelowy 24v – 15Ah 
 
10. Prostownik do akumulatorów 24v - 

11. zlącza baterii, okablowanie

